## Офис Медицина Закаленное стекло
Адрес: г. Нижний Новгород ул. Ларина 15 А
|  | Тел: | 8 (800) 500 01 52; 8 (831) 260 15 58
|  | Сайт: | www.промспецлюкс.рф
|  | E-mail: | info@ps-lux.ru
PS-lux-O1 IP40/44 | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные светильники офисного назначения
PS-lux-O1i-10-IP40 | 10Вт, 1000 Лм, 595х110х40 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP40/44 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал, призма, микропризма,колотый лед, соты. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 1280 | 1055 | 976
PS-lux-O1-20-IP40 | 20Вт, 2000 Лм, 595х180х40 |  |  | шт. | 1555 | 1280 | 1187
PS-lux-O1-WB-20-IP40 | 20Вт, 2000 Лм, 595х295х40 |  |  | шт. | 1605 | 1325 | 1230
PS-lux-O1-WB-40-IP40 | 40Вт, 4000 Лм, 595х295х40 |  |  | шт. | 2320 | 1915 | 1775
PS-lux-O1-30-IP40 | 30Вт, 3000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 2260 | 1860 | 1730
PS-lux-O1-40-IP40 | 40Вт, 4000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 2295 | 1890 | 1755
PS-lux-O1-60-IP40 | 60Вт, 6000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 3010 | 2477 | 2300
PS-lux-O1-80-IP40 | 80Вт, 8000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 3830 | 3155 | 2930
PS-lux-G-O1-40-IP40 | 40Вт, 4000 Лм, 585х585х40 |  |  | шт. | 2560 | 2105 | 1952
PS-lux-G-O1-60-IP40 | 60Вт, 6000 Лм, 585х585х40 |  |  | шт. | 3305 | 2720 | 2525
PS-lux-G-O1-80-IP40 | 80Вт, 8000 Лм, 585х585х40 |  |  | шт. | 4125 | 3395 | 3155
PS-lux-O2 IP40/44 | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные светильники офисного назначения
PS-lux-O2i-20-IP40 | 20Вт, 4000 Лм, 1195х110х40 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP40/44 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал, призма, микропризма,колотый лед, соты. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 1670 | 1375 | 1280
PS-lux-O2i-40-IP40 | 40Вт, 4000 Лм, 1195х110х40 |  |  | шт. | 2360 | 1940 | 1805
PS-lux-O2-40-IP40 | 40Вт, 4000 Лм, 1195х180х40 |  |  | шт. | 2295 | 1890 | 1755
PS-lux-O2-WB-40-IP40 | 40Вт, 4000 Лм, 1195х295х40 |  |  | шт. | 2360 | 1940 | 1805
PS-lux-O2-60-IP40 | 60Вт, 6000 Лм, 1195х180х40 |  |  | шт. | 3145 | 2587 | 2400
PS-lux-O2-WB-60-IP40 | 60Вт, 6000 Лм, 1195х295х40 |  |  | шт. | 3065 | 2525 | 2340
PS-lux-O2-80-IP40 | 80Вт, 8000 Лм, 1195х180х40 |  |  | шт. | 3865 | 3185 | 2955
PS-lux-O2-WB-80-IP40 | 80Вт, 8000 Лм, 1195х595х40 |  |  | шт. | 4712 | 3880 | 3605
PS-lux-O2-WB-120-IP40 | 120Вт, 12000 Лм, 1195х595х40 |  |  | шт. | 6285 | 5175 | 4805
PS-lux-UNI-O1 IP54 Светодиодные светильники заливающего света | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
PS-lux-UNI-O1-20-IP54 | 20Вт, 1800 Лм, 595х180х58 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP54 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 2750 | 2265 | 2110
PS-lux-UNI-O1-WB-20-IP54 | 20Вт, 1800 Лм, 595х295х58 |  |  | шт. | 2860 | 2355 | 2185
PS-lux-UNI-O1-30-IP54 | 30Вт, 2650 Лм, 595х180х58 |  |  | шт. | 2965 | 2440 | 2270
PS-lux-UNI-O1-WB-30-IP54 | 30Вт, 2650 Лм, 595х295х58 |  |  | шт. | 3055 | 2515 | 2335
PS-lux-UNI-O1-40-IP54 | 40Вт, 3500 Лм, 595х595х58 |  |  | шт. | 4391 | 3620 | 3360
PS-lux-UNI-O1-60-IP54 | 60Вт, 5250 Лм, 595х595х58 |  |  | шт. | 4391 | 3620 | 3360
PS-lux-G-UNI-O1-40-IP54 | 40Вт, 3500 Лм, 580х580х58 |  |  | шт. | 4695 | 3870 | 3590
PS-lux-G-UNI-O1-60-IP54 | 60Вт, 5250 Лм, 580х580х58 |  |  | шт. | 4695 | 3870 | 3590
PS-lux-UNI-O2 IP54 Светодиодные светильники заливающего света | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
PS-lux-UNI-O2-40-IP54 | 40Вт, 3500 Лм, 1195х180х58 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP54 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 4590 | 3780 | 3510
PS-lux-UNI-O2-60-IP54 | 60Вт, 5250 Лм, 1195х180х58 |  |  | шт. | 4590 | 3780 | 3510
PS-lux-UNI-WB-O2-40-IP54 | 40Вт, 3500 Лм, 1195х295х58 |  |  | шт. | 4695 | 3870 | 3590
PS-lux-UNI-WB-O2-60-IP54 | 60Вт, 5250 Лм, 1195х295х58 |  |  | шт. | 4695 | 3870 | 3590
PS-lux-UNI-WB-O2-80-IP54 | 80Вт, 7000 Лм, 1195х595х58 |  |  | шт. | 8765 | 7220 | 6705
PS-lux-UNI-WB-O2-120-IP54 | 120Вт, 10500 Лм, 1195х595х58 |  |  | шт. | 8765 | 7220 | 6705
PS-lux-M1 IP54/65 Светодиодные светильники для медицинских учреждений | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
PS-lux-M1-20-IP65 | 20Вт, 2000 Лм, 595х180х40 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP54/65 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 2340 | 1930 | 1790
PS-lux-M1i-40-IP65 | 40Вт, 4000 Лм, 595х180х40 |  |  | шт. | 2946 | 2430 | 2260
PS-lux-M1-40-IP65 | 30Вт, 3000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 3520 | 2896 | 2690
PS-lux-M1-40-IP65 | 40Вт, 4000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 3520 | 2896 | 2690
PS-lux-M1G-40-IP54 | 40Вт, 4000 Лм, 580х580х40 |  |  | шт. | 3715 | 3060 | 2840
PS-lux-M1-60-IP65 | 60Вт, 6000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 4025 | 3315 | 3079
PS-lux-M1G-60-IP54 | 60Вт, 6000 Лм, 580х580х40 |  |  | шт. | 4320 | 3558 | 3305
PS-lux-M1-80-IP65 | 80Вт, 8000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 4910 | 4045 | 3755
PS-lux-M1G-80-IP54 | 80Вт, 8000 Лм, 580х580х40 |  |  | шт. | 5204 | 4290 | 3980
PS-lux-M2 IP65 Светодиодные светильники для медицинских учреждений | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
PS-lux-M2-40-IP65 | 40Вт, 4000 Лм, 1195х180х40 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP54 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 3520 | 2896 | 2690
PS-lux-M2-60-IP65 | 60Вт, 6000 Лм, 1195х180х40 |  |  | шт. | 4125 | 3396 | 3154
PS-lux-M2-80-IP65 | 80Вт, 8000 Лм, 1195х180х40 |  |  | шт. | 5010 | 4125 | 3830
PS-lux-M2-80-IP65 | 80Вт, 8000 Лм, 1195х595х40 |  |  | шт. | 6970 | 5740 | 5330
PS-lux-M2-120-IP65 | 120Вт, 12000 Лм, 1195х595х40 |  |  | шт. | 8345 | 6872 | 6381
PS-lux-О-FR1/FR2 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные светильники с темперированным силикатным стеклом
PS-lux-О-FR1-20-IP65 | 20Вт, 2000 Лм, 595х180х40 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP65 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 3730 | 3075 | 2855
PS-lux-О-FR1-40-IP65 | 40Вт, 4000 Лм, 595х180х40 |  |  | шт. | 4225 | 3480 | 3230
PS-lux-О-FR1-30-IP65 | 30Вт, 3000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 4910 | 4045 | 3755
PS-lux-О-FR1-40-IP65 | 40Вт, 4000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 4910 | 4045 | 3755
PS-lux-О-FR2-40-IP65 | 40Вт, 4000 Лм, 1195х180х40 |  |  | шт. | 5105 | 4204 | 3905
PS-lux-G-О-FR2-40-IP65 | 40Вт, 4000 Лм, 580х580х40 |  |  | шт. | 5890 | 4851 | 4505
PS-lux-О-FR1-60-IP65 | 60Вт,6000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 5890 | 4851 | 4505
PS-lux-О-FR2-60-IP65 | 60Вт, 6000 Лм, 1195х180х40 |  |  | шт. | 5890 | 4851 | 4505
PS-lux-G-О-FR2-60-IP65 | 60Вт, 6000 Лм, 580х580х40 |  |  | шт. | 6872 | 5660 | 5255
PS-lux-О-FR1-80-IP65 | 80Вт,8000 Лм, 595х595х40 |  |  | шт. | 6872 | 5660 | 5255
PS-lux-G-О-FR2-80-IP65 | 80Вт, 8000 Лм, 580х580х40 |  |  | шт. | 7854 | 6468 | 6006
PS-lux-О-FR2-80-IP65 | 80Вт, 8000 Лм, 1195х595х40 |  |  | шт. | 9820 | 8085 | 7510
PS-lux-Clip-in IP54 | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные светильники для скрытой подвесной системы Clip-in
PS-lux-Clip-in-40 | 40Вт, 4000 Лм, 605х605х40 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP54 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - Листовая сталь с порошковой окраской белового цвета Рассеиватель - опал. Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 3830 | 3155 | 2930
PS-lux-Clip-in-60 | 60Вт, 6000 Лм, 605х605х40 |  |  | шт. | 4615 | 3800 | 3530
PS-lux-Clip-in-80 | 80Вт, 8000 Лм, 605х605х40 |  |  | шт. | 5400 | 4447 | 4130
PS-lux-UNI1-Clip-in-34 | 34Вт, 4500 Лм, 600х600х50 |  |  | шт. | 5825 | 4850 | 4550
PS-lux-UNI1-Clip-in-67 | 67Вт, 8800 Лм, 600х600х50 |  |  | шт. | 6455 | 5480 | 5230
PS-lux-UNI-Clip-in-40 | 40Вт, 3500 Лм, 605х605х58 |  |  | шт. | 5498 | 4527 | 4205
PS-lux-UNI-Clip-in-60 | 60Вт, 5250 Лм, 605х605х58 |  |  | шт. | 5498 | 4527 | 4205
PS-lux-O3 IP40/44 | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Линейные светодиодные светильники
PS-lux-O3-LITE-10-IP40 | 10 вт, 1100 лм, 500х50х70 |  | Световой поток - 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита - IP40/44 Температура свечения - 3000/4000/5000К Частота сети - 50±10% Напряжение - 176-264V Угол свечения - 120 Коэффициент пульсации - 0,1% Коэффициент мощности - 0,98 Индекс цветопередачи - ≥80Ra Срок службы - 50 000 часов Корпус - аннодированный алюминий окраска в любой RAL +200 рублей Рассеиватель - опал Гарантия - 3 года Диапазон рабочих температур от -35 до +45 | шт. | 3893 | 3206 | 2977
PS-lux-O3-LITE-25-IP40 | 25 вт, 2750 лм 1000х50х70 |  |  | шт. | 4828 | 3976 | 3692
PS-lux-O3-LITE-40-IP40 | 40 вт, 4400 лм, 1500х50х70 |  |  | шт. | 6239 | 5138 | 4771
PS-lux-O3-LITE-50-IP40 | 50 вт, 5500 лм, 2000х50х70 |  |  | шт. | 7993.4 | 6582.8 | 6112.6
Дополнительные опции
Блок аварийного питания | 1 час | 2400
Блок аварийного питания | 3 час | 2800
Диммирование | по протоколу - 0-10 | По запросу
Решетки для спорт залов | (640*250 мм;1270*250 мм) | По запросу

## Промышленные уличные
PS-lux-SP1 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры | Внешний вид | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Промышленные светодиодные светильники (ABS-пластик)
PS-lux-SP1-6 | 6Вт, 600 Лм, 130х76х76 |  | Световой поток 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита IP65 Температура свечения 3000/4000/5000К Частота сети 50±10% Напряжение 176-264V Угол свечения 120 Коэффициент пульсации 0,1% Коэффициент мощности 0,98 Индекс цветопередачи ≥80Ra Срок службы 50 000 часов Корпус ABS-пластик Рассеиватель матовый, прозрачный Гарантия 3 года Диапазон рабочих температур - -35 до +45 | шт. | 908.2125
PS-lux-SP1-10 | 10Вт, 1000 Лм, 310х76х76 |  |  | шт. | 1277 | 1055 | 976
PS-lux-SP1-20 | 20Вт, 2000 Лм, 595х76х76 |  |  | шт. | 1652 | 1360 | 1263
PS-lux-SP1-40 | 40Вт, 4000 Лм, 1150х76х76 |  |  | шт. | 2553 | 2103 | 1952
PS-lux-SP1-45 | 45Вт, 4500 Лм, 1462х76х76 |  |  | шт. | 3320 | 2735 | 2540
PS-lux-SP1-60 | 60Вт, 6000 Лм, 1150х76х76 |  |  | шт. | 3520 | 2896 | 2690
PS-lux-SP2 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры |  | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Промышленные светодиодные светильники (ABS-пластик)
PS-lux-SP2-20 | 20Вт, 2000 Лм, 660х125х100 |  | Световой поток 100-130Лм/Вт Пылевлагозащита IP65 Температура свечения 3000/4000/5000К Частота сети 50±10% Напряжение 176-264V Угол свечения 120 Коэффициент пульсации 0,1% Коэффициент мощности 0,98 Индекс цветопередачи ≥80Ra Срок службы 50 000 часов Корпус ABS-пластик Рассеиватель матовый, прозрачный Гарантия 3 года Диапазон рабочих температур - -35 до +45 | шт. | 1670 | 1375 | 1280
PS-lux-SP2-40 | 40Вт, 4000 Лм, 660х125х100 |  |  | шт. | 2320 | 1911 | 1775
PS-lux-SP2-40 | 40Вт, 4000 Лм, 1280х125х100 |  |  | шт. | 2615 | 2155 | 2000
PS-lux-SP2-60 | 60Вт, 6000 Лм, 1280х125х100 |  |  | шт. | 3517 | 2896 | 2690
PS-lux-SP2-80 | 80Вт, 8000 Лм, 1280х125х100 |  |  | шт. | 4125 | 3396 | 3154
PS-lux-P1 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек. | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Промышленные светодиодные светильники (анодированный алюминий)
PS-lux-P1-20 | 20Вт, 2600 Лм, 340х194х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 6374.064 | 5178.927 | 4780.548
PS-lux-P1-30 | 30Вт, 3900 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 6608.416 | 5369.338 | 4956.312
PS-lux-P1-40 | 40Вт, 5200 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 7013.488 | 5698.459 | 5260.116
PS-lux-P1-50 | 50Вт, 6500 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 7274.224 | 5910.307 | 5455.668
PS-lux-P1-60 | 60Вт, 7800 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 8508.064 | 6912.802 | 6381.048
PS-lux-P1-70 | 70Вт, 9100 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 8720.688 | 7085.559 | 6540.516
PS-lux-P1-80 | 80Вт, 10400 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9066.784 | 7366.762 | 6800.088
PS-lux-P1-90 | 90Вт, 11300 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9343.04 | 7591.22 | 7007.28
PS-lux-P1-100 | 100Вт, 13000 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9642.576 | 7834.593 | 7231.932
PS-lux-P1-120 | 120Вт, 15600 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 13438.768 | 10918.999 | 10079.076
PS-lux-P1-140 | 140Вт, 18200 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 13694.848 | 11127.064 | 10271.136
PS-lux-P1-150 | 150Вт, 19500 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 14121.648 | 11473.839 | 10591.236
PS-lux-P1-160 | 160Вт, 20800 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 14356 | 11664.25 | 10767
PS-lux-P1-180 | 180Вт, 23400 Лм, 946х194х72 |  |  | шт. | 17505.008 | 14222.819 | 13128.756
PS-lux-P1-200 | 200Вт, 26000 Лм, 946х194х72 |  |  | шт. | 19843.872 | 16123.146 | 14882.904
PS-lux-P1-240 | 240Вт, 31200 Лм, 1046х194х72 |  |  | шт. | 20307.92 | 16500.185 | 15230.94
PS-lux-P1-300 | 300 Вт, 39000 Лм, 646х388х72 |  |  | шт. | 33577.52 | 27281.735 | 25183.14
PS-lux-P2 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек или накладное. | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Промышленные светодиодные светильники (анодированный алюминий)
PS-lux-P2-20 | 20Вт, 2600 Лм, 340х106х56 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 4905.872 | 3986.021 | 3679.404
PS-lux-P2-30 | 30Вт, 3900 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 5034.688 | 4090.684 | 3776.016
PS-lux-P2-40 | 40Вт, 5200 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 5247.312 | 4263.441 | 3935.484
PS-lux-P2-50 | 50Вт,6500 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 5674.112 | 4610.216 | 4255.584
PS-lux-P2-60 | 60Вт, 7800 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 7907.44 | 6424.795 | 5930.58
PS-lux-P2-70 | 70Вт, 9100 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 8121.616 | 6598.813 | 6091.212
PS-lux-P2-80 | 80Вт, 10400 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 8213.184 | 6673.212 | 6159.888
PS-lux-P2-90 | 90Вт, 11700 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 8852.608 | 7192.744 | 6639.456
PS-lux-P2-100 | 100Вт, 13000 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 9322.864 | 7574.827 | 6992.148
PS-lux-P2 Optik IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек или накладное. | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Промышленные светодиодные светильники (анодированный алюминий)
PS-lux-P2 Optik-30 | 30Вт, 3300 Лм, 390х124х67 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) К15,30,60; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 6164.544 | 5008.692 | 4623.408
PS-lux-P2 Optik-60 | 60Вт, 6600 Лм, 390х124х67 |  |  | шт. | 8276.816 | 6724.913 | 6207.612
PS-lux-P2 Optik-80 | 80Вт, 8800 Лм, 560х124х67 |  |  | шт. | 12159.92 | 9879.935 | 9119.94
PS-lux-P2 Optik-100 | 100Вт, 11000 Лм, 780х124х67 |  |  | шт. | 13226.144 | 10746.242 | 9919.608
PS-lux-P2 Optik-120 | 120Вт,13200 Лм, 780х124х67 |  |  | шт. | 13972.656 | 11352.783 | 10479.492
PS-lux-P3 Long IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек или накладное. | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Промышленные светодиодные светильники (анодированный алюминий)
PS-lux-P3 Long-20 | 20Вт, 2600 Лм, 540х77х49 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 3519.936 | 2859.948 | 2639.952
PS-lux-P3 Long-30 | 30Вт, 3900 Лм, 540х77х49 |  |  | шт. | 5012.96 | 4073.03 | 3759.72
PS-lux-P3 Long-40 | 40Вт, 5200 Лм, 1040х77х49 |  |  | шт. | 6164.544 | 5008.692 | 4623.408
PS-lux-P3 Long-50 | 50Вт, 6500 Лм, 1040х77х49 |  |  | шт. | 6783.792 | 5511.831 | 5087.844
PS-lux-P3 Long-60 | 60Вт, 7800 Лм, 1540х77х49 |  |  | шт. | 7466.672 | 6066.671 | 5600.004
PS-lux-P2 Long IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек или накладное. | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Промышленные светодиодные светильники (анодированный алюминий)
PS-lux-P2 Long-20 | 20Вт, 2600 Лм, 520х80х75 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 3704.624 | 3010.007 | 2778.468
PS-lux-P2 Long-20 | 30Вт, 3900 Лм, 520х80х75 |  |  | шт. | 5276.8 | 4287.4 | 3957.6
PS-lux-P2 Long-20 | 40Вт, 5200 Лм, 1020х80х75 |  |  | шт. | 6488.912 | 5272.241 | 4866.684
PS-lux-P2 Long-20 | 50Вт, 6500 Лм, 1020х80х75 |  |  | шт. | 7140.752 | 5801.861 | 5355.564
PS-lux-P2 Long-20 | 60Вт, 7800 Лм, 1520х80х75 |  |  | шт. | 7859.328 | 6385.704 | 5894.496
PS-lux-S1 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) |  | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Уличные светодиодные светильники (анодированный алюминий)
PS-lux-S1-20 | 20Вт, 2600 Лм, 340х194х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP67; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 6400.448 | 5200.364 | 4800.336
PS-lux-S1-30 | 30Вт, 3900 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 6634.8 | 5390.775 | 4976.1
PS-lux-S1-40 | 40Вт, 5200 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 7039.872 | 5719.896 | 5279.904
PS-lux-S1-50 | 50Вт, 6500 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 7317.68 | 5945.615 | 5488.26
PS-lux-S1-60 | 60Вт, 7800 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 8511.168 | 6915.324 | 6383.376
PS-lux-S1-70 | 70Вт, 9100 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 8745.52 | 7105.735 | 6559.14
PS-lux-S1-80 | 80Вт, 10400 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9130.416 | 7418.463 | 6847.812
PS-lux-S1-90 | 90Вт, 11700 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9386.496 | 7626.528 | 7039.872
PS-lux-S1-100 | 100Вт, 13000 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9664.304 | 7852.247 | 7248.228
PS-lux-S1-120 | 120Вт, 15600 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 13503.952 | 10971.961 | 10127.964
PS-lux-S1-140 | 140Вт, 18200 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 14484.816 | 11768.913 | 10863.612
PS-lux-S1-150 | 150Вт, 19500 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 14804.528 | 12028.679 | 11103.396
PS-lux-S1-160 | 160Вт, 20800 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 15082.336 | 12254.398 | 11311.752
PS-lux-S1-180 | 180Вт, 23400 Лм, 946х194х72 |  |  | шт. | 17470.864 | 14195.077 | 13103.148
PS-lux-S1-200 | 200Вт, 26000 Лм, 946х194х72 |  |  | шт. | 19860.944 | 16137.017 | 14895.708
PS-lux-S1-240 | 240Вт, 31200 Лм, 1046х194х72 |  |  | шт. | 22654.544 | 18406.817 | 16990.908
PS-lux-S2 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) |  | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Уличные светодиодные светильники (анодированный алюминий)
PS-lux-S2-20 | 20Вт, 2600 Лм, 340х106х56 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 5120.048 | 4160.039 | 3840.036
PS-lux-S2-30 | 30Вт, 3900 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 5227.136 | 4247.048 | 3920.352
PS-lux-S2-40 | 40Вт, 5200 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 5652.384 | 4592.562 | 4239.288
PS-lux-S2-50 | 50Вт, 6500 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 5759.472 | 4679.571 | 4319.604
PS-lux-S2-60 | 60Вт, 7800 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 8042.464 | 6534.502 | 6031.848
PS-lux-S2-70 | 70Вт, 9100 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 8255.088 | 6707.259 | 6191.316
PS-lux-S2-80 | 80Вт, 10400 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 8532.896 | 6932.978 | 6399.672
PS-lux-S2-90 | 90Вт, 11700 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 8959.696 | 7279.753 | 6719.772
PS-lux-S2-100 | 100Вт, 13000 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 9386.496 | 7626.528 | 7039.872
PS-lux-AZS IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек. | Основные характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светильники светодиодные АЗС (анодированный алюминий)
PS-lux-AZS-50 | 50Вт, 5200 Лм, 540х340х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 10196.64 | 8284.77 | 7647.48
PS-lux-AZS-100 | 100Вт, 10400 Лм, 540х540х72 |  |  | шт. | 16853.168 | 13693.199 | 12639.876
Дополнительные опции
|  | Блок аварийного питания | 1,5 часа
|  | Блок аварийного питания | 3 часа |  | 4 000р.

## Пожаробезопсные
PS-Lux-P1-FR | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек. | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Пожаробезопасные светодиодные светильники (IP65)
PS-Lux-P1-FR 20 | 20Вт, 2600 Лм, 340х194х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса нодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя закаленное стекло; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 6996.416 | 5684.588 | 5247.312
PS-Lux-P1-FR 30 | 30Вт, 3900 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 7210.592 | 5858.606 | 5407.944
PS-Lux-P1-FR 40 | 40Вт, 5200 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 7637.392 | 6205.381 | 5728.044
PS-Lux-P1-FR 50 | 50Вт, 6500 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 8425.808 | 6845.969 | 6319.356
PS-Lux-P1-FR 60 | 60Вт, 7800 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9343.04 | 7591.22 | 7007.28
PS-Lux-P1-FR 70 | 70Вт, 9100 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9557.216 | 7765.238 | 7167.912
PS-Lux-P1-FR 80 | 80Вт, 10400 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 10122.144 | 8224.242 | 7591.608
PS-Lux-P1-FR 90 | 90Вт, 11300 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 10154.736 | 8250.723 | 7616.052
PS-Lux-P1-FR 100 | 100Вт, 13000 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 10837.616 | 8805.563 | 8128.212
PS-Lux-P1-FR 120 | 120Вт, 15600 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 14165.104 | 11509.147 | 10623.828
PS-Lux-P1-FR 140 | 140Вт, 18200 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 15551.04 | 12635.22 | 11663.28
PS-Lux-P1-FR 150 | 150Вт, 19500 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 15870.752 | 12894.986 | 11903.064
PS-Lux-P1-FR 160 | 160Вт, 20800 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 16511.728 | 13415.779 | 12383.796
PS-Lux-P1-FR 180 | 180Вт, 23400 Лм, 1046х194х72 |  |  | шт. | 18153.744 | 14749.917 | 13615.308
PS-Lux-P1-FR 200 | 200Вт, 26000 Лм, 1046х194х72 |  |  | шт. | 18814.896 | 15287.103 | 14111.172
PS-Lux-P1-FR 240 | 240Вт, 31200 Лм, 1046х194х72 |  |  | шт. | 22974.256 | 18666.583 | 17230.692
PS-Lux-P1-FR 300 | 300 Вт, 39000 Лм, по запросу |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
PS-Lux-P2-FR | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек или накладное. | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Пожаробезопасные светодиодные светильники (IP65)
PS-Lux-P2-FR 20 | 20Вт, 2600 Лм, 340х106х56 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса нодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя закаленное стекло; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 5130.912 | 4168.866 | 3848.184
PS-Lux-P2-FR 30 | 30Вт, 3900 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 5407.168 | 4393.324 | 4055.376
PS-Lux-P2-FR 40 | 40Вт, 5200 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 6133.504 | 4983.472 | 4600.128
PS-Lux-P2-FR 50 | 50Вт,6500 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 6847.424 | 5563.532 | 5135.568
PS-Lux-P2-FR 60 | 60Вт, 7800 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 9066.784 | 7366.762 | 6800.088
PS-Lux-P2-FR 70 | 70Вт, 9100 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 9642.576 | 7834.593 | 7231.932
PS-Lux-P2-FR 80 | 80Вт, 10400 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 9918.832 | 8059.051 | 7439.124
PS-Lux-P2-FR 90 | 90Вт, 11700 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 10452.72 | 8492.835 | 7839.54
PS-Lux-P2-FR 100 | 100Вт, 13000 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 10772.432 | 8752.601 | 8079.324
Дополнительное удорожание
|  | Блок аварийного питания | каждые 50 Вт |  | 4 000р.

## Взрывозащищенные 1 зона
PS-lux-P1-1EX IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Взрывозащищенные светодиодные светильники 1ExmbIIC T6 Gb X (ГОСТ 31610.0) (IP65)
PS-lux-P1-1EX 20 | 20Вт, 2200 Лм, 340х194х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 10244.752 | 8323.861 | 7683.564
PS-lux-P1-1EX 30 | 30Вт, 3300 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 10396.848 | 8447.439 | 7797.636
PS-lux-P1-1EX 40 | 40Вт, 4400 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 10499.28 | 8530.665 | 7874.46
PS-lux-P1-1EX 50 | 50Вт, 5500 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 13711.92 | 11140.935 | 10283.94
PS-lux-P1-1EX 60 | 60Вт, 6600 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 14068.88 | 11430.965 | 10551.66
PS-lux-P1-1EX 70 | 70Вт, 7700 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 14602.768 | 11864.749 | 10952.076
PS-lux-P1-1EX 80 | 80Вт, 8800 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 14959.728 | 12154.779 | 11219.796
PS-lux-P1-1EX 90 | 90Вт, 9900 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 19353.44 | 15724.67 | 14515.08
PS-lux-P1-1EX 100 | 100Вт, 11000 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 21378.8 | 17370.275 | 16034.1
PS-lux-P1-1EX 120 | 120Вт, 13200 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 22314.656 | 18130.658 | 16735.992
PS-lux-P1-1EX 150 | 150Вт, 16500 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 28280.544 | 22977.942 | 21210.408
PS-lux-P1-1EX 180 | 180Вт, 19800 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 35827.92 | 29110.185 | 26870.94
PS-lux-P2-1EX IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Взрывозащищенные светодиодные светильники 1ExmbIIC T6 Gb X (ГОСТ 31610.0) (IP65)
PS-lux-P2-1EX 20 | 20Вт, 2200 Лм, 340х106х56 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 8410.288 | 6833.359 | 6307.716
PS-lux-P2-1EX 30 | 30Вт, 3300 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 9025.536 | 7333.248 | 6769.152
PS-lux-P2-1EX 40 | 40Вт, 4400 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 10184.224 | 8274.682 | 7638.168
PS-lux-P2-1EX 50 | 50Вт,5500 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 12200.272 | 9912.721 | 9150.204
PS-lux-P2-1EX 60 | 60Вт, 6600 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 13780.208 | 11196.419 | 10335.156
PS-lux-P2-1EX 70 | 70Вт, 7700 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 14247.36 | 11575.98 | 10685.52
PS-lux-P2-1EX 80 | 80Вт, 8800 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 14655.536 | 11907.623 | 10991.652
PS-lux-P2-1EX 90 | 90Вт, 9900 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 18746.608 | 15231.619 | 14059.956
PS-lux-P2-1EX 100 | 100Вт, 11000 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 21414.496 | 17399.278 | 16060.872
PS-lux-Long-1EX | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Взрывозащищенные светодиодные светильники 1ExmbIIC T6 Gb X (ГОСТ 31610.0) (IP65)
PS-lux-Long-1EX 20 | 20Вт, 2200 Лм, 540х80х75 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 8159.058 | 7252.496 | 6799.215
PS-lux-Long-1EX 30 | 30Вт, 3300 Лм, 540х80х75 |  |  | шт. | 9360.306 | 8320.272 | 7800.255
PS-lux-Long-1EX 40 | 40Вт, 4400 Лм, 1040х80х75 |  |  | шт. | 10165.212 | 9035.744 | 8471.01
PS-lux-Long-1EX 50 | 50Вт, 5500 Лм, 1040х80х75 |  |  | шт. | 11904.228 | 10581.536 | 9920.19
PS-lux-Long-1EX 60 | 60Вт, 6600 Лм, 1540х80х75 |  |  | шт. | 12239.46 | 10879.52 | 10199.55
PS-lux-Long-1EX 70 | 70Вт, 7700 Лм, 1540х80х75 |  |  | шт. | 13919.112 | 12372.544 | 11599.26
Дополнительные опции
|  | Блок аварийного питания | каждые 50Вт |  | 4000
|  | Вторичная оптика | до 50Вт |  | 500
|  |  | до 100Вт |  | 1000
|  | Низковольтное исполнение | 12,24,36В

## Взрывозащищенные 2 зона
PS-lux-P1-2EX IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Взрывозащищенные светодиодные светильники 2ЕхnAnCIICT5X(ТР ТС 012/2011) (IP65)
PS-lux-P2-2EX 20 | 20Вт, 2200 Лм, 340х194х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 7850.016 | 6378.138 | 5887.512
PS-lux-P2-2EX 30 | 30Вт, 3300 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 8995.392 | 7308.756 | 6746.544
PS-lux-P2-2EX 40 | 40Вт, 4400 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 9791.568 | 7955.649 | 7343.676
PS-lux-P2-2EX 50 | 50Вт, 5500 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 11402.93 | 9264.8806 | 8552.1975
PS-lux-P2-2EX 60 | 60Вт, 6600 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 11061.104 | 8987.147 | 8295.828
PS-lux-P2-2EX 70 | 70Вт, 7700 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 13277.36 | 10787.855 | 9958.02
PS-lux-P2-2EX 80 | 80Вт, 8800 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 13541.2 | 11002.225 | 10155.9
PS-lux-P2-2EX 90 | 90Вт, 9900 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 16201.328 | 13163.579 | 12150.996
PS-lux-P2-2EX 100 | 100Вт, 11000 Лм, 340х194х72 |  |  | шт. | 18524.672 | 15051.296 | 13893.504
PS-lux-P2-2EX 120 | 120Вт, 13200 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 22590.912 | 18355.116 | 16943.184
PS-lux-P2-2EX 150 | 150Вт, 16500 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 25300.704 | 20556.822 | 18975.528
PS-lux-P2-2EX 180 | 180Вт, 19800 Лм, 646х194х72 |  |  | шт. | 30842.5 | по запросу | по запросу
PS-lux-P2-2EX IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Взрывозащищенные светодиодные светильники 2ЕхnAnCIICT5X(ТР ТС 012/2011) (IP65)
PS-lux-P2-2EX 20 | 20Вт, 2200 Лм, 340х106х56 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 6116.432 | 4969.601 | 4587.324
PS-lux-P2-2EX 30 | 30Вт, 3300 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 6721.712 | 5461.391 | 5041.284
PS-lux-P2-2EX 40 | 40Вт, 4400 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 7552.032 | 6136.026 | 5664.024
PS-lux-P2-2EX 50 | 50Вт,5500 Лм, 340х106х56 |  |  | шт. | 7957.104 | 6465.147 | 5967.828
PS-lux-P2-2EX 60 | 60Вт, 6600 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 10345.632 | 8405.826 | 7759.224
PS-lux-P2-2EX 70 | 70Вт, 7700 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 12993.344 | 10557.092 | 9745.008
PS-lux-P2-2EX 80 | 80Вт, 8800 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 14189.936 | 11529.323 | 10642.452
PS-lux-P2-2EX 90 | 90Вт, 9900 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 15572.768 | 12652.874 | 11679.576
PS-lux-P2-2EX 100 | 100Вт, 11000 Лм, 640х106х56 |  |  | шт. | 16041.472 | 13033.696 | 12031.104
PS-lux-Long-2EX | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Внешний вид | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Взрывозащищенные светодиодные светильники 2ЕхnAnCIICT5X(ТР ТС 012/2011) (IP65)
PS-lux-Long-2EX 20 | 20Вт, 2200 Лм, 540х80х75 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -60 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 7252.496 | 5892.653 | 5439.372
PS-lux-Long-2EX 30 | 30Вт, 3300 Лм, 540х80х75 |  |  | шт. | 8320.272 | 6760.221 | 6240.204
PS-lux-Long-2EX 40 | 40Вт, 4400 Лм, 1040х80х75 |  |  | шт. | 9035.744 | 7341.542 | 6776.808
PS-lux-Long-2EX 50 | 50Вт, 5500 Лм, 1040х80х75 |  |  | шт. | 10581.536 | 8597.498 | 7936.152
PS-lux-Long-2EX 60 | 60Вт, 6600 Лм, 1540х80х75 |  |  | шт. | 10879.52 | 8839.61 | 8159.64
PS-lux-Long-2EX 70 | 70Вт, 7700 Лм, 1540х80х75 |  |  | шт. | 12372.544 | 10052.692 | 9279.408
Дополнительные опции
|  | Блок аварийного питания | каждые 50Вт |  | 4000
|  | Вторичная оптика | до 50Вт |  | 500
|  |  | до 100Вт |  | 1000

## Низковольтные
Адрес: г. Нижний Новгород ул. Ларина 15 А
|  | Тел: | 8 (831) 260 15 58
|  | Сайт: | www.promspeclyuks.ru
|  | E-mail: | promspeclyuks@yandex.ru
PS-Lux-P1/AC36 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек. | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Низковольтовые светодиодные светильники 36В Переменный ток
PS-Lux-P1/AC 20 | 20Вт, 2000 Лм, 234х194х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 36АС; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 5734.64 | 4659.395 | 4300.98
PS-Lux-P1/AC 40 | 40Вт, 4000 Лм, 234х194х72 |  |  | шт. | 6071.424 | 4933.032 | 4553.568
PS-Lux-P1/AC 60 | 60Вт, 6000 Лм, 334х194х72 |  |  | шт. | 7429.424 | 6036.407 | 5572.068
PS-Lux-P1/AC 80 | 80Вт, 8000 Лм, 334х194х72 |  |  | шт. | 8591.872 | 6980.896 | 6443.904
PS-Lux-P1/AC 100 | 100Вт, 13000 Лм, 534х194х72 |  |  | шт. | 10530.32 | 8555.885 | 7897.74
PS-Lux-P1/DC12(24) IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек. | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Низковольтовые светодиодные светильники 12,24В Постоянный ток
PS-Lux-P1/DC 20 | 20Вт, 2000 Лм, 234х194х72 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 12/24DC; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 6400.448 | 5200.364 | 4800.336
PS-Lux-P1/DC 40 | 40Вт, 4000 Лм, 234х194х72 |  |  | шт. | 8106.096 | 6586.203 | 6079.572
PS-Lux-P1/DC 60 | 60Вт, 6000 Лм, 384х194х72 |  |  | шт. | 10345.632 | 8405.826 | 7759.224
PS-Lux-P1/DC 80 | 80Вт, 8000 Лм, 384х194х72 |  |  | шт. | 11945.744 | 9705.917 | 8959.308
PS-Lux-P1/DC 100 | 100Вт, 13000 Лм, 534х194х72 |  |  | шт. | 14441.36 | 11733.605 | 10831.02
PS-Lux-P2/AC36 IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек. | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Низковольтовые светодиодные светильники (IP65) 36В Переменный ток
PS-Lux-P2/AC 10 | 10Вт, 1000 Лм, 234х106х56 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 36AC; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 4772.4 | 3877.575 | 3579.3
PS-Lux-P2/AC 20 | 20Вт, 2000 Лм, 234х106х56 |  |  | шт. | 5030.032 | 4086.901 | 3772.524
PS-Lux-P2/AC 30 | 30Вт, 3000 Лм, 284х106х56 |  |  | шт. | 6737.232 | 5474.001 | 5052.924
PS-Lux-P2/AC 40 | 40Вт, 4000 Лм, 284х106х56 |  |  | шт. | 6960.72 | 5655.585 | 5220.54
PS-Lux-P2/AC 50 | 50Вт,5000 Лм, 334х106х56 |  |  | шт. | 7159.376 | 5816.993 | 5369.532
PS-Lux-P2/AC 60 | 60Вт, 6000 Лм, 334х106х56 |  |  | шт. | 8020.736 | 6516.848 | 6015.552
PS-Lux-P2/AC 70 | 70Вт, 7000 Лм, 534х106х56 |  |  | шт. | 9077.648 | 7375.589 | 6808.236
PS-Lux-P2/AC 80 | 80Вт, 8000 Лм, по запросу |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
PS-Lux-P2/AC 90 | 90Вт, 9000 Лм, по запросу |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
PS-Lux-P2/AC 100 | 100Вт, 10000 Лм, по запросу |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
PS-Lux-P2/DC12(24) IP65 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек. | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Низковольтовые светодиодные светильники (IP65) 12,24В Постоянный ток
PS-Lux-P2/DC 10 | 10Вт, 1000 Лм, 234х106х56 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 12/24DC; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса Анодированный алюминий; Тип монтажа поворотная скоба; Вид/материал рассеивателя прозрачный ПК; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 100000; Гарантия, лет 5. | шт. | 4693.248 | 3813.264 | 3519.936
PS-Lux-P2/DC 20 | 20Вт, 2000 Лм, 234х106х56 |  |  | шт. | 5312.496 | 4316.403 | 3984.372
PS-Lux-P2/DC 30 | 30Вт, 3000 Лм, 234х106х56 |  |  | шт. | 7188.864 | 5840.952 | 5391.648
PS-Lux-P2/DC 40 | 40Вт, 4000 Лм, 410х106х56 |  |  | шт. | 7742.928 | 6291.129 | 5807.196
PS-Lux-P2/DC 50 | 50Вт,5000 Лм, 410х106х56 |  |  | шт. | 8362.176 | 6794.268 | 6271.632
PS-Lux-P2/DC 60 | 60Вт, 6000 Лм, 534х106х56 |  |  | шт. | 9749.664 | 7921.602 | 7312.248
PS-Lux-P2/DC 70 | 70Вт, 7000 Лм, 534х106х56 |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
PS-Lux-P2/DC 80 | 80Вт, 8000 Лм, по запросу |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
PS-Lux-P2/DC 90 | 90Вт, 9000 Лм, по запросу |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
PS-Lux-P2/DC 100 | 100Вт, 10000 Лм, по запросу |  |  | шт. | по запросу | по запросу | по запросу
Вторичная оптика
по запросу

## Аварийные светильники
PS-Lux-E-BAP-2020 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Фото | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные аварийно-эвакуационные указатели (IP65) Блок аварийного питания 1/3 часа
PS-Lux-E001-BAP-2020 (левый) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  | Тип светодиодов 2835; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; Цвет излучения белый; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -35 до +45; Материал корпуса АБС пластик; Тип монтажа Накладной/подвесной; Время работы в аварийном режиме, час. 1-3; Ресурс светодиодов не менее, ч 50000; Гарантия, лет 2. | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E002-BAP-2020 (правый) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E003-BAP-2020 (напр.. стрелка) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E004-BAP-2020 (напр.. Стрелка под углом) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E005-BAP-2020 Нап. к вых. по лест. вниз (направо) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E006-BAP-2020 Нап. к вых. по лест. вниз (налево) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E007-BAP-2020 Нап. к вых. по лест. вверх (направо) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E008-BAP-2020 Нап. к вых. по лест. вверх (налево) | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E009-BAP-2020 Для доступа вскрыть здесь | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E010-BAP-2020 Открывать от себя | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E012-BAP-2020 Пункт (место) сбора | 10Вт, 900 Лм, 200х200х30 |  |  | шт. | 4335 | 3570 | 3315
PS-Lux-E-BAP-3315 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Фото | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные аварийно-эвакуационные указатели (IP65)Блок аварийного питания 1/3 часа
PS-Lux-E013-BAP-3315 Направление к выходу направо | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  | Тип светодиодов 2835; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; Цвет излучения белый; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -35 до +45; Материал корпуса АБС пластик; Тип монтажа Накладной/подвесной; Время работы в аварийном режиме, час. 1-3; Ресурс светодиодов не менее, ч 50000; Гарантия, лет 2. | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E014-BAP-3315 Направление к выходу налево | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E015-BAP-3315 Направление к выходу направо вверх | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E016-BAP-3315 Направление к выходу налево вверх | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E017-BAP-3315 Направление к выходу направо вниз | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E018-BAP-3315 Направление к выходу налево вниз | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E019-BAP-3315 дверь (правая) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E019-BAP-3315 дверь (правая) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E021-BAP-3315 Направление к выходу прямо (справа) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E022-BAP-3315 Направление к выходу прямо (слева) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E023-BAP-3315 Выход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E024-BAP-3315 Вход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E025-BAP-3315 Запасный выход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E026-BAP-3315 Эвакуационный выход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E027-BAP-3315 Вход закрыт | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 4505 | 3710 | 3445
PS-Lux-E-3315 | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Фото | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные аварийно-эвакуационные указатели (IP65)
PS-Lux-E001-3315 Направление к выходу направо | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  | Тип светодиодов 2835; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; Цвет излучения белый; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -35 до +45; Материал корпуса АБС пластик; Тип монтажа Накладной/подвесной; Ресурс светодиодов не менее, ч 50000; Гарантия, лет 2. | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E002-3315 Направление к выходу налево | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E003-3315 Направление к выходу направо вверх | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E004-3315 Направление к выходу налево вверх | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E005-3315 Направление к выходу направо вниз | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E006-3315 Направление к выходу налево вниз | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E007-3315 дверь (правая) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E008-3315 дверь (левая) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E009-3315 Направление к выходу прямо (справа) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E010-3315 Направление к выходу прямо (слева) | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E011-3315 Выход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E012-3315 Вход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E013-3315 Запасный выход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E014-3315 Эвакуационный выход | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975
PS-Lux-E015-3315 Вход закрыт | 10Вт, 900 Лм, 330х180х30 |  |  | шт. | 1275 | 1050 | 975

## ЖКХ
PS-Lux-ЖКХ-P | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | ФОТО | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) до 75 000 руб | Цена опт от 75 000 до 400 000 руб | Цена дистр. от 400 000 руб
Светодиодные светильники для ЖКХ
PS-Lux-ЖКХ-P1-6W | 6Вт, 750 Лм, 145*125*25 |  | Световой поток, Лм/вт. 100-130; Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP54/65; Климатическое исполнение УХЛ1; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса АБС ПЛАСТИК/МЕТАЛЛ; Тип монтажа подвесной/накладной; Вид/материал рассеивателя опал, призма; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 50000; Гарантия, лет 2. | шт. | 833 | 686 | 637
PS-Lux-ЖКХ-P1-8W | 8Вт, 1000 Лм, 145*125*25 |  |  | шт. | 901 | 742 | 689
PS-Lux-ЖКХ-P1-10W | 10Вт, 1250 Лм, 145*125*25 |  |  | шт. | 969 | 798 | 741
PS-Lux-ЖКХ-P2-18W | 18Вт, 1800 Лм, Ø260х60 мм |  |  | шт. | 2342.6 | 1929.2 | 1791.4
PS-Lux-ЖКХ-P2-25W | 25Вт, 2550 Лм, Ø260х60 мм |  |  | шт. | 2720 | 2240 | 2080
PS-Lux-ЖКХ-P3-6W | 6Вт, 750 Лм, 130*76*76 |  |  | шт. | 935 | 770 | 715
PS-Lux-ЖКХ-P3-10W | 10Вт, 1250 Лм, 130*76*76 |  |  | шт. | 1011.5 | 833 | 773.5
PS-Lux-ЖКХ-P3-15W | 15Вт, 1250 Лм, 165*76*76 |  |  | шт. | 1156 | 952 | 884
PS-Lux-ЖКХ-P3-20W | 20Вт, 2300 Лм, 310*76*76 |  |  | шт. | 1292 | 1064 | 988

## РЕЦИРКУЛЯТОР
PS-Lux-M1R-70W MEDICAL | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | ФОТО | Технические характеристики | Ед. изм | Цена (Тариф) | Цена для дилера | Цена для дистрибьютора
Бактерицидный рециркулятор закрытого типа
PS-Lux-M1R-70W MEDICAL | 35Вт, 4000 Лм, 595х595х116мм |  | Производительность м3/ч 60 Напряжение питания, В 176-264; Частота тока питающей сети, Гц 50-60; Коэффициент мощности, PF ~0,98; Температура свечения, К 3000/4000/5000; Индекс цветопередачи CRI Ra≥80; КСС(кривая сила света) Д-косинусная; Коэффициент пульсации, менее 1%; Степень защиты, IP IP40; Климатическое исполнение УХЛ3; Температура эксплуатации от -50 до +60; Материал корпуса АБС ПЛАСТИК/МЕТАЛЛ; Тип монтажа подвесной/накладной; Вид/материал рассеивателя опал, призма; Класс защиты от поражения эл. током I; Ресурс светодиодов не менее, ч 50000; Гарантия, лет 2. Ультрафиолетовая лампа «Ledvance» (Osram, Philips), Вт 2х16 | шт. |  |  | По запросу